Zamość, 19 listopada 2024 r.

TA.ZP.2513.16.2024

Wyjaśnienia treści

Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę klimatyzatorów dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                     w Zamościu informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści DIWZ opracowanej do ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie 3 producentów, które spełniają warunki w opisie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Badanie rynku w zakresie producentów klimatyzatorów nie jest działalnością statutową Stacji Pogotowia.

Pytanie nr 2

W jakich godzinach oraz dniach jest możliwość prowadzenia montażu klimatyzatorów?

Wyjaśnienie:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

Pytanie nr 3

Gdzie należy odprowadzić skropliny?

Wyjaśnienie:

Grawitacyjnie dowolną formą na zewnątrz budynku (trawnik, kostka).

Pytanie nr 4

Gdzie należy montować agregaty (ściana zewnętrzna/dach)?
Wyjaśnienie:

Ściany zewnętrzne budynków.

Pytanie nr 5

Skąd doprowadzić zasilanie do jednostek zewnętrznych?

Wyjaśnienie:

Korytkami kablowymi z kilku rozdzielni prądu znajdujących się na poszczególnych poziomach budynków.

Podpisał:

p. o. DYREKTOR

Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

w Zamościu

Piotr Błażewicz