Zamość, 21 listopada 2024 r.

TA.ZP.2513.16.2024

Wyjaśnienia i zmiana treści

Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem           w pomieszczeniach Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                     w Zamościu informuje, że wpłynęło kolejne zapytanie dotyczące treści DIWZ opracowanej do ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie.

Pytanie nr 1

Czy  Zamawiający dopuszcza urządzenia dla zestawu składającego się z jednostki zewnętrznej i czterech wewnętrznych o nominalnym poborze mocy 2,2 kW?

Wyjaśnienie:

Tak.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt. 12 ppkt 3 dokonuje zmianę treści DIWZ:

- w pkt. 3 ppkt 1) w SWZ zapis: „Montaż jednostek zewnętrznych z rozwiązaniem multisplit (jedna jednostka zewnętrzna na trzy-cztery wewnętrzne) na zewnętrznej, murowanej                 i docieplonej ścianie warstwowej (na wniosek  Wykonawcy, Zamawiający udostępni rzuty budynków),

zmienia się na następujący: „Montaż jednostek zewnętrznych z rozwiązaniem multisplit (jedna jednostka zewnętrzna na trzy-cztery wewnętrzne) na zewnętrznej, murowanej                 i docieplonej ścianie warstwowej lub dachu budynku (na wniosek  Wykonawcy, Zamawiający udostępni rzuty budynków).

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza montaż jednostek zewnętrznych zarówno na ścianie jak i dachu budynku.

Podpisał:

p. o. DYREKTOR

Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

w Zamościu

Piotr Błażewicz