Zamość, 9 grudnia 2024 r.

TA.ZP.2513.18.2024

Wyjaśnienia treści

Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę klimatyzatorów dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                     w Zamościu informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści DIWZ opracowanej do ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie  zestawu składającego się z jednostki zewnętrznej               i czterech wewnętrznych którego - przepływ powietrza wynosi 3100 m3/h ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza w ww. zestawie urządzenia z przepływem powietrza 3100 m3/h.

Podpisał:

p.o.  DYREKTOR

Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

w Zamościu

Piotr Błażewicz