Załącznik nr 1

Parametry techniczno-użytkowe

AGREGATÓW  PRĄDOTWÓRCZYCH  – 2 szt.

# Nazwa  i  adres Wykonawcy ……..………………………………………………………………………………….……………………………….

- oferowane  urządzenie - model ....…………………………………………….……………………………………………………………..........

- producent ........................................................................................................................ kraj .................................................................................

- fabrycznie nowy -  rok produkcji (wpisać: wymagany 2024/2025)  …………………..

Uwaga:

Parametry z wypisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Parametry wymagane” należy traktować jako graniczne.

Oferta, która nie spełnia tych wymagań, zostanie odrzucona jako niezgodna z Dokumentacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE (wpisać) |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Agregat 1 |  |  |  |
| 1. | Silnik Diesel z systemem podgrzewu silnika (grzałka w płaszczu wodnym silnika) |  |  |  |
| 2. | Moc elektryczna ciągła - 10 kVA - 3 fazowy AVR Częstotliwość [Hz] 50 Napięcie międzyfazowe [V] 400, Układ stabilizujący – pełna stabilizacja napięcia (V) +/- 3% |  |  |  |
| 3. | Ochrona agregatu przed warunkami atmosferycznymi |  |  |  |
| 4. | Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie |  |  |  |
| 5. | Wymagane bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej. |  |  |  |
| 6. | Pierwsze uruchomienie, oraz szkolenie pracowników w zakresie użytkowania agregatu |  |  |  |
| 7. | Gwarancja na oferowany agregat – minimum 24 miesiące |  |  |  |
| II. | Agregat II |  |  |  |
| 1. | Silnik Diesel z systemem podgrzewu silnika (grzałka w płaszczu wodnym silnika) |  |  |  |
| 2. | Moc elektryczna ciągła - 15 kVA - 3 fazowy AVR, Częstotliwość [Hz] 50 Napięcie międzyfazowe [V] 400, Układ stabilizujący – pełna stabilizacja napięcia (V) +/- 3% |  |  |  |
| 3. | Ochrona agregatu przed warunkami atmosferycznymi |  |  |  |
| 4. | Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie |  |  |  |
| 5. | Wymagane bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej. |  |  |  |
| 6. | Pierwsze uruchomienie, oraz szkolenie pracowników w zakresie użytkowania agregatu |  |  |  |
| 7. | Gwarancja na oferowany agregat – minimum 24 miesiące |  |  |  |

………………………………                                                                                     ………..……….………………..………………………

(miejscowość, data)                                                                                                                          (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej do podpisywania oferty)