Zamość, 26 marca 2020 r.

TA.ZP.2513.6.2020

Wyjaśnienia  i zmiana treści

Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Zaproszenia do złożenia oferty” na świadczenie usługi serwisowej w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu medycznego producenta Physio-Control dla SPSPRiTS w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści 
DIWZ, opracowanej do ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza brak możliwości naprawy defibrylatorów LIFEPAK 12 oraz ładowarek MBSS? Związane jest to z zaprzestaniem wsparcia technicznego dla tych urządzeń i brakiem gwarancji na dostępność wszystkich części zamiennych.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu technicznego koszt wymiany pinów w gniazdach akumulatorów oraz wymianę baterii wewnętrznej podtrzymującej pamięć defibrylatorów LIOFEPAK 12 i LIKEPAK15?  Producent zaleca wymianę pinów raz na dwa lata oraz baterii wewnętrznej raz na pięć lat.

Wyjaśnienie:

Nie. Każda wymiana części powinna być poprzedzona szczegółową kalkulacją kosztów Wykonawcy i ich pisemną akceptacją przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust. 1 pkt 1 ppkt a) na następujący:                            „ a) wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych”.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego w urządzeniach LUCAS2 i LUCAS3?  Nie nasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może  doprowadzić do zatarcia silnika.

Wyjaśnienie:

Przeglądy techniczne muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu medycznego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka w urządzeniach LUCAS2 i LUCAS3? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

Wyjaśnienie:

Przeglądy techniczne muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu medycznego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje warunki dotyczące formy składania ofert oraz zmienia terminy składania i otwarcia ofert tj.:

- termin składania ofert   –  do 3 kwietnia 2020r. do godz. 11:00

- termin otwarcia ofert    –  3 kwietnia  2020 r. godz. 11:30.

Podpisał:

p. o. DYREKTOR

Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

w Zamościu

lek. med. Piotr Majcher