TA.ZP.2513.16.2024

Zaproszenie do złożenia oferty

którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Dokumentacja Istotnych Warunków Zamówienia (DIWZ)

1. Zamawiający:

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                                w Zamościu, zwana dalej SPSPRiTS, ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość, tel.: 84 638 40 65, faks: 84 638 00 45, e-mail: sekretariat@pogotowie.zamosc.pl, strona internetowa: www.pogotowie.zamosc.pl

2. Tryb zamówienia

„Zaproszenie do złożenia oferty” prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych netto, ustanowiony przez Zamawiającego dnia 26 lutego 2024 r.                                z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1     pkt 1 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów wraz z montażem                                                                                                                                                                                                                             w pomieszczeniach Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, tj.: 38 szt. o mocy 2.5 kW oraz 2 szt. o mocy 3,5 kW.                         Typ klimatyzatorów - do montażu na ścianie w  pomieszczeniach z rozwiązaniami multisplit w podziale  na  12 zestawów składających się z jednej jednostki zewnętrznej i trzech wewnętrznych oraz jeden zestaw składający się z jednostki zewnętrznej i czterech wewnętrznych.

Urządzenia winny być przystosowane do pracy w trybie chłodzenia i grzania. W skład zestawu wchodzi jednostka wewnętrzna z funkcją automatycznego oczyszczania i modułem Wi-Fi, jednostka zewnętrzna, przewody chłodnicze i sterujący, instalacja odprowadzania skroplin, pilot bezprzewodowy. Stosowany czynnik chłodniczy R32.

Parametry zestawów składających się z jednej jednostki zewnętrznej i trzech wewnętrznych:

- grzanie – wydajność nominalna 6,5 kW

- nominalny pobór mocy 1,74-1,80 kW

- waga max. 45 kg

- przepływ powietrza min. 3000m3/h.

Parametry zestawu składającego się z jednostki zewnętrznej i czterech wewnętrznych

- grzanie – wydajność nominalna 8,8 kW

- nominalny pobór mocy 2-2,150 kW

- waga max.67 kg

- przepływ powietrza min. 4000m3/h

Jednostki zewnętrzne muszą być wyposażone w system pracy całorocznej.

Wymagana klasa energetyczna w trybie chłodzenia co najmniej A++.

Urządzenia winny być nowe, w pełni sprawne, niedopuszczalne są powystawowe i po zwrocie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż urządzeń                           w pomieszczeniach biurowych w Zamościu przy ul. Starowiejskiej (w tym stacja paliw, dwie świetlice, pomieszczenia wypoczynkowe ZRM) oraz w Biłgoraju przy ul. Wira Bartoszewskiego 3, zlokalizowanych zarówno na parterze, jak i piętrze budynków ( Łącznie 40 pomieszczeń). Montaż jednostek zewnętrznych z rozwiązaniem multisplit (jedna jednostka zewnętrzna na trzy-cztery wewnętrzne) na zewnętrznej, murowanej i docieplonej ścianie warstwowej (na wniosek  Wykonawcy, Zamawiający udostępni rzuty budynków).

2) Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać wizji lokalnej terenu (miejsc montażu klimatyzatorów).

Wizji lokalnej można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00     po wcześniejszych uzgodnieniach z Zamawiającym – kontakt telefoniczny: 84 6380039.

3) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważne w terminach, wymagane prawem aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4) W ramach kompletnej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

a) dostarczyć klimatyzatory do Zamawiającego ponosząc koszt i ryzyko transportu,

b) zamontować klimatyzatory  w miejscach wskazanym powyżej przez Zamawiającego,

c) zabezpieczyć we własnym zakresie wszelkie materiały montażowe, potrzebne do wykonania kompletnego zamówienia,

d) przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu   zamówienia,

e) dostarczyć podczas odbioru kompletną dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia, tj. certyfikaty, deklaracje zgodności, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi i dokumentację techniczną związaną z przedmiotem zamówienia, tj. karty urządzeń w których powinny znaleźć się zapisy dotyczące instalacji oraz kontroli szczelności urządzeń -  w j. polskim.

f) dokonać rejestracji urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.

5) Wykonawca zobowiązany jest również do:

a) zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w uzgodnieniu z Zamawiającym,

b) prowadzenia prac w sposób niekolidujący z pracą Zamawiającego,

c) utrzymania należytego porządku i ładu w miejscu prowadzonych prac montażowych,

d) dozorowania swojego mienia w czasie trwania robót,

e) przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

f) składowania  i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, itp.

6) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru przedmiotu zamówienia,               a Zamawiający dokona niezwłocznie protokolarnego odbioru.

Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) dokumentację powykonawczą,

b) protokoły prób szczelności rurociągów/instalacji i drożności instalacji odprowadzenia skroplin,

c) protokoły rozruchu urządzeń.

7) Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określone zostały w załączniku nr 1 do DIWZ -„Parametry techniczno-użytkowe klimatyzatorów - 1 szt.”.

4. Warunki gwarancji i serwisu

1) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji.

2) Gwarancja liczona będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.

3) Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji i serwisu zawarte są we „Wzorze umowy”.

5. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia – w ciągu 45 dni, licząc od daty podpisania umowy.

6. Miejsce wykonania zamówienia

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość i Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 3, 23-400 Biłgoraj.

7. Warunki płatności

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, poprzedzonej protokolarnym odbiorem stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia.

8. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą dokumenty i oświadczenia złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.

9. Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Oferta Wykonawcy – druk w załączeniu,

2) Formularz „Parametry techniczno-użytkowe klimatyzatorów - załącznik nr 1,

3) Oferta cenowa – załącznik nr 1a

4) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

5)  Dane o Wykonawcy – załącznik nr 3,

6) Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5.

7) Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 6.

8) Oświadczenie, że oferowane urządzenie posiada ważne w terminach, wymagane prawem aktualne dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami– załącznik nr 7.

9) Oświadczenie, że osoby wykonujące zamówienie posiadają uprawnienia wydane przez UDT dot. F-gazów oraz inne uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - załącznik nr 8.

10) Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                      w zakresie przedmiotem zamówienia – załącznika nr 9.

11) Oświadczenie dot. wizji lokalnej – załącznik nr 10.

12) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                             o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13) folder wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

10. Sposób przygotowania oferty

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonym w  DIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na druku ”Oferta”, stanowiącym załącznik do DIWZ. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, w sposób przejrzysty i czytelny w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać datę sporządzenia oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz                  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, centralnej ewidencji                       i informacji o działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane. Dotyczy to  załączników i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, a także wszelkich miejsc,                  w których Wykonawca naniósł zmiany. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Wszystkie strony oferty winny być ze sobą trwale połączone w sposób uniemożliwiający wyjęcie poszczególnych stron. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej zaklejonej podwójnej kopercie w sposób umożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego, tj. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość oraz oznakowana „Oferta na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem z dopiskiem  „Nie otwierać przed 25 listopada 2024 r. do godz. 1230 ”. Koperta wewnętrzna, poza wyżej podanym oznaczeniem, powinna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty ma być przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11.  Miejsce i termin składania ofert

1) Oferta może być doręczona osobiście lub przesłana pocztą. Oferta musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego, nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

2) Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2024 r. godz. 1200. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego w Zamościu, ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość, p. 211 (sekretariat).

3) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni z możliwością przedłużenia go

o kolejne 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Udzielanie wyjaśnień

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści  DIWZ w terminie do dnia 18 listopada 2024 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami DIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy zadali pytania, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na swojej stronie internetowej.

2) Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami listownie  lub drogą elektroniczną przy użyciu poczty e-mail, tj. sekretariat@pogotowie.zamosc.pl.

3) W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść DIWZ. Dokonaną zmianę DIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, tj. www.pogotowie.zamosc.pl.

13. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość w dniu 25 listopada 2024 r. o godz. 1230,  pokój nr 206 (świetlica).  Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2) Otwarcia ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Podczas otwarcia ofert podana zostanie nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowane będą w protokole postępowania.

3) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z DIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium:

Cena – 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto. Cena oferty powinna zawierać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzględniać wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące złożonej oferty. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Oferta będzie odrzucona, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści DIWZ,

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

4) Wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do złożenia oferty, nie zgodził się na jej poprawienie,

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta nieważna będzie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

16. Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku, gdy:

1)  nie  złożono co najmniej jednej oferty  niepodlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

6) Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

17. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy

1) Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, a także nazwy Wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z  uzasadnieniem. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SPSPRiTS w Zamościu.

2) Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

18. DIWZ zawiera:

1) Formularz oferty – druk w załączeniu,

2) Formularz - „Parametry techniczno-użytkowe klimatyzatorów” - załącznik nr 1,

3) Oferta cenowa – załącznik nr 1a,

4) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

5) Dane o Wykonawcy – załącznik nr 3,

6) Wzór umowy – załącznik nr 4,

7) Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5.

8) Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 6.

9) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada ważne w terminach, wymagane prawem aktualne dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie Polski - załącznik nr 7.

10) Oświadczenie, że osoby wykonujące zamówienie posiada uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – załącznik nr 8.

11) Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                      w zakresie przedmiotem zamówienia – załącznika nr 9.

12) Oświadczenie dot. wizji lokalnej – załącznik nr 10.

Zamość, 14 listopada 2024 r.

Podpisał:

p.o. DYREKTOR

Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

w Zamościu

Piotr Błażewicz

Formularz oferty

……………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

#### Samodzielna Publiczna

#### Stacja Pogotowia Ratunkowego

#### i Transportu Sanitarnego

ul. Starowiejska 23

22-400  Zamość

O   F   E   R   T   A

dotycząca „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem  w pomieszczeniach Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, znak sprawy: TA.ZP.2513.16.2024.

1. Dane Wykonawcy:

1)  Nazwa…………………………………………………………………………………..........

2)  Adres........................................................................................................................................

2. Oferujemy dostawę klimatyzatorów wraz z montażem:

…………………………………………………………………………………………………

(model/typ/marka/producent)

Oferowane urządzenia są fabrycznie nowe - rok produkcji 2024, spełniają wymagania   Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia pkt 3) DIWZ oraz  w załączniku    nr 1 - „Parametry techniczno-użytkowe klimatyzatorów.”

3. Cena oferty wynosi:

cena netto ………………………………………………. ….. zł

stawka podatku VAT  …….………………………...................

cena brutto ………..…………………………………………. zł

tj. zgodnie z załączoną ofertą cenową.

Wymieniona  cena  jest  ceną  ostateczną  do zapłaty  i  zawiera   w  sobie  wszelkie koszty  związane  z  wykonaniem  kompletnego zamówienia.

4.  Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować  w ciągu 45 dni od daty  podpisania umowy.

5.  W ramach kompletnej realizacji zamówienia zobowiązujemy się:

a) dostarczyć klimatyzatory do Zamawiającego ponosząc koszt i ryzyko transportu,

b) zamontować klimatyzatory  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c) zabezpieczyć we własnym zakresie wszelkie materiały montażowe, potrzebne do wykonania kompletnego zamówienia,

d) przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu   zamówienia,

e) dostarczyć podczas odbioru przedmiotu zamówienia kompletną dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia, tj. certyfikat, deklarację zgodności, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi i dokumentację techniczną, tj. karty urządzeń w których powinny znaleźć się zapisy dotyczące instalacji oraz kontroli szczelności urządzenia -  w j. polskim,

f) zarejestrować urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

6. Warunki gwarancji i serwisu

1) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na urządzenia wraz z montażem  – …………… miesiące,                                                                                                             (min.  60 miesięcy)

(Brak informacji na temat oferowanego okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jak zaoferowanie minimalnego wymaganego okresu gwarancji, tj. 60 miesięcy)

2) Termin rozpoczęcia gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru,         stwierdzającego należyte wykonanie  zamówienia,

3) Akceptujemy  warunki  gwarancji  i  serwisu  zawarte  we  „Wzorze  umowy”;

4) Serwis gwarancyjny świadczony będzie  przez:

…...............................................................................................................................................

(nazwa , adres , nr telefonu)

5) Postanowienia  w   przekazanych   Zamawiającemu  kartach gwarancyjnych,  będą odpowiadać postanowieniom § 4 „Wzoru umowy”. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami w umowie a dokumentami gwarancyjnymi, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

7. Oświadczenia:

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z DIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w DIWZ, tj. przez okres  30 dni, licząc od  daty upływu  terminu składania ofert z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni.

3) Akceptujemy załączony „Wzór umowy”, a w przypadku wyboru naszej oferty  zobowiązujemy  się  do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Oświadczamy, że termin płatności za realizację zamówienia wynosić będzie 30 dni, licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po protokolarnym odbiorze stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia.

5) Podajemy dane osobowe dobrowolnie i oświadczamy, że są one zgodne z prawdą. Zapoznaliśmy się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 5 do niniejszego „Zaproszenia do złożenia oferty”.

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.  14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  postępowaniu.2

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 ) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7) Oświadczamy, iż złożone dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na dzień wyznaczony do składania ofert. Oświadczenie to składamy pod groźbą odpowiedzialności  karnej wynikającej z Kodeksu karnego.

8. Oferta zawiera ………. stron.

9. Oferta składa się z następujących dokumentów i informacji:

1) Formularz - „Parametry techniczno-użytkowe klimatyzatorów” - załącznik nr 1,

2) Oferta cenowa – załącznik nr 1a,

3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

4) Dane o Wykonawcy – załącznik nr 3,

5) Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5,

6) Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 6,

7) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada ważne w terminach, wymagane prawem aktualne dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie Polski - załącznik nr 7,

8) Oświadczenie, że osoby wykonujące zamówienie posiada uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – załącznik nr 8,

9) Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                      w zakresie przedmiotem zamówienia – załącznika nr 9,

10) Oświadczenie dot. wizji lokalnej – załącznik nr 10,

11) folder wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia,

12) Inne dokumenty i oświadczenia:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................                             ……............................................................

(miejscowość, data)                                	                                    (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 2

.............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

TA.ZP.2513.16.2024

OŚWIADCZENIE

(nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę klimatyzatorów  wraz z montażem w pomieszczeniach Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu oświadczamy, że spełniamy poniższe warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli     ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia	,

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.......................................                                .............................................................

(miejscowość, data)                                	                              (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 3

………………………………..

(pieczęć adresowa wykonawcy)

TA.ZP.2513.16.2024

# I. DANE  O  WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy : …………………………………………………………………

- Adres i siedziba  Wykonawcy: ……………………………………………………….

- telefon: ……………………….…………………………………………………….....

- faks: …………………………………………………………………………………..

- e-mail: ………………………………………………………………………………...

- NIP: …………………………………………………………………………………...

- REGON: ………………………………………………………………………….…..

- BDO: …………………………………………………………………………………

- Osoba/y upoważniona do podpisania umowy:

1. …………….………………………………

2. …………………………………………….

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

| Lp. | - Imię i nazwisko | Stanowisko | Tel. kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |

.......................................                                      .............................................................

(miejscowość, data)                                	                                        (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

„Wzór umowy” – załącznik nr 4

UMOWA Nr …./2024

zawarta w dniu  ………………….. 2024 roku w Zamościu, pomiędzy:

Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                   w Zamościu, ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077189, NIP: 922-23-90-704, REGON: 000577389, BDO: 000049528, zwaną w dalszej części umowy „Kupującym”, którą reprezentuje:

- …………………………………… - Dyrektor

a

………………………. z siedzibą w ………., ul. ……………….., ………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w …………., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………, NIP: ……………., REGON: …………… BDO: ……………, kapitał zakładowy: ……….. zł, kapitał wpłacony …………..zł,

lub

……………………………...prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………….., pod adresem ……………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji                      i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ………………… REGON:……… BDO: …………………, zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, którą reprezentuje:

-  .......................................................... - ……………………………

Umowa jest wynikiem postępowania w trybie „Zaproszenie do złożenia oferty” prowadzonego  w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto, ustanowiony przez Zamawiającego dnia 26 lutego 2024 r. z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1  pkt 1 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w pomieszczeniach Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                          w Zamościu, fabrycznie nowych, rok produkcji 2024, model …………….………, producent …………………………………………….. o parametrach technicznych określonych             w DIWZ oraz w załączniku nr 1 DIWZ do oferty Sprzedającego dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  w Zamościu [urządzenia].

2. Sprzedający oświadcza, że dostarczony i zamontowany przedmiot umowy, posiada ważne w terminach, wymagane  prawem aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które na każde żądanie Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć.

3. Dostarczone urządzenia będą nowe, w pełni sprawne, niedopuszczalne są powystawowe              i po zwrocie.

§ 2

Obowiązki Sprzedającego i Kupującego

1. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. dostarczyć i zamontować urządzenia w terminie 45 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………….…………. .

2. W ramach kompletnej realizacji zamówienia Sprzedający zobowiązany jest:

a) dostarczyć klimatyzatory do Zamawiającego ponosząc koszt i ryzyko transportu,

b) zamontować klimatyzatory  w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego, tj.:

- w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                       w Zamościu, ul. Starowiejska 23,

-  w Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 3.

c) zabezpieczyć we własnym zakresie wszelkie materiały montażowe, potrzebne do wykonania kompletnego zamówienia.

d) przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu   zamówienia,

e) dostarczyć podczas odbioru przedmiotu zamówienia kompletną dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia, tj. certyfikat, deklarację zgodności, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi i dokumentację techniczną, tj. karty urządzeń w których powinny znaleźć się zapisy dotyczące instalacji oraz kontroli szczelności urządzeń -  w j. polskim.

f) zarejestrować urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

3.  Wykonawca zobowiązany jest również do:

a) zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w uzgodnieniu z Zamawiającym,

b) prowadzenia prac w sposób niekolidujący z pracą Zamawiającego,

c) utrzymania należytego porządku i ładu w miejscu prowadzonych prac montażowych,

d) dozorowania swojego mienia w czasie trwania robót,

e) przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

f) składowania  i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, itp.

4. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy w tym zakresie oraz obowiązującymi normami i należytą starannością.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad występujących przy odbiorze przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Kupującego przekażą Sprzedającemu podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. W takim przypadku Kupujący wyznaczy Sprzedającemu dodatkowy termin na dostawę przedmiotu umowy wolnego od wad. Jeżeli ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Kupujący uprawniony będzie do naliczenia i dochodzenia kary umownej, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.

6. Kupujący stwierdzi należyte wykonanie  przedmiotu umowy na podstawie sporządzonego protokołu odbioru podpisanego przez Kupującego.

Do protokołu odbioru Kupujący zobowiązany jest dołączyć:

a) dokumentację powykonawczą,

b) protokoły prób szczelności rurociągów/instalacji i drożności instalacji odprowadzenia skroplin,

c) protokoły rozruchu urządzeń,

a) instrukcje obsługi, eksploatacji, dokumentację techniczną w języku polskim.

§ 3

Warunki płatności

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostawę przedmiot umowy cenę zgodnie z ofertą Sprzedającego, tj. ……………… zł netto, + …..... % VAT =  …………….zł brutto (słownie:.............................................................................................................).

Zgodnie z załączoną ofertą cenową.

2. Wymieniona cena w ust. 1 jest ceną ostateczną do zapłaty i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

3. Należności za wykonaną dostawę wraz z montażem urządzeń, Kupujący będzie regulował przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane w treści faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Sprzedającego.

4. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zapłata należności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym  od pracy.

5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

6. Sprzedający nie może bez pisemnej zgody Kupującego obciążyć lub przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. Zakaz ten dotyczy również wierzytelności                z tytułu odsetek.

7. W przypadku nieuregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w ust. 3, Sprzedający może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej wartości faktury.

8. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Sprzedającego - dla potrzeb dokonania zapłaty - rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych                                  i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności.

9. W przypadku, w którym Sprzedający, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§ 4

Gwarancja

1. Sprzedający/Gwarant udziela na dostarczony przedmiot umowy ……………… miesięcznej gwarancji, liczonej od podpisania przez Kupującego protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie umowy.

2. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu umowy, w tym koszty transportu zarówno w jedną jak i drugą stronę pokrywa Sprzedający (Gwarant).

3. W okresie obowiązywania gwarancji Sprzedający/Gwarant zobowiązuje się do usunięcia  na swój koszt wad lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego zawiadomienia reklamacyjnego, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż  w terminie 3 dni roboczych od daty przesłania zawiadomienia przez Kupującego na adres mailowy Sprzedającego, tj.: ………………………………. .

4. W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi rękojmi za wady i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy podczas odbioru przez Kupującego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy pod warunkiem, że wady te ujawnią się w czasie obowiązywania gwarancji.

6. Sprzedający/Gwarant oświadcza, że uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Kupującemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

7. Postanowienia w przekazanych Kupującemu dokumentach dotyczących gwarancji   i świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji będą odpowiadać postanowieniom § 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy a dokumentami gwarancyjnymi, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Kupującego.

8. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów technicznych w zależności od zaleceń producenta.

9. Wszystkie czynności serwisowe zarówno przeglądy techniczne jak i naprawy muszą być wykonywane przez osoby posiadające specjalne uprawnienia wydane przez UDT do świadczenia przedmiotowych usług.

10. Każda wykonana czynność serwisowa powinna być odnotowana w karcie technicznej urządzenia.

11. Serwis gwarancyjny świadczony będzie  przez  ………………………………………… ……………………………………………………………………….tel. ……………………....

§ 5

Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku, gdy Sprzedający będzie zwlekał z dostawą przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Kupującemu przysługuje prawo naliczania i dochodzenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2.  W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3, Kupujący może naliczyć Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy objętego reklamacją, za każdy dzień zwłoki.

3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, tj.:

1) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym § 2 ust. 1.

2) w przypadku dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z warunkami umowy i złożoną ofertą,

3) w przypadku gdy Sprzedający narusza inne postanowienia umowne.

4. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                                         o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia zapłaty kary umownej określonej w  ust. 1.

5. Za odstąpienie przez Kupującego lub Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którem mowa w § 3 ust. 1.

7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne lub zrezygnować z ich dochodzenia na zasadach wzajemnego uzgodnienia.

8. Kary umowne naliczane są za każde naruszenie odrębnie, podlegają kumulacji i są płatne            w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. Kupujący może potrącać wymagane kary umowne z przysługującego Sprzedającemu wynagrodzenia, w przypadku  niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, na co wyraża zgodę Sprzedający.

9. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

10. Odstąpienie od umowy następuję na podstawie oświadczeniu z podaniem przyczyny

§ 6

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron.

2. Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Sprzedającego może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone);                             w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Sprzedającego, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Sprzedającego (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Sprzedającego) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów  i usług (VAT), czy podatku akcyzowego; w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto - cena netto nie ulega zmianie.  Od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT podstawą rozliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto, do której dodana zostanie wartość podatku VAT wynikająca z nowej stawki.

2) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);

3) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.);

4) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego.

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy w oparciu o przedstawione powyżej przypadki zmian, zobowiązana jest do uzasadnienia tej zmiany.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych:

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający jest zobowiązany do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających                               z umowy informować Kupującego o zmianach prawnych form prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz zmianie siedziby bądź adresu Sprzedającego oraz adresów zamieszkania wspólników spółki (cywilna, jawna), pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nieprzekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczenie korespondencji kierowanej przez Kupującego na adres siedziby podany przez Sprzedającego.

2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Kupującego.

3. Sprzedający bez zgody Kupującego nie może powierzyć wykonania umowy                           w całości lub w części innemu podmiotowi lub osobie trzeciej.

4. Za „dni robocze” uważa się dni pracy Kupującego od poniedziałku do piątku każdego tygodnia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6. Strony zapewnią w okresie realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 8

RODO

1. Kupujący, działając jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje, że będzie przetwarzał przekazane przez Sprzedającego dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, współpracowników oraz osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Sprzedającego, a związanych z realizacją niniejszej umowy, w celu i  w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Sprzedający i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:

1) Administratorem ich danych osobowych będzie Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość,                nr tel. 84/638-00-39, adres e-mail: sekretariat@pogotowie.zamosc.pl

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych, z którym można skontaktować się                  w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@pogotowie.zamosc.pl lub pod numerem telefonu: 664085957 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3. Dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu realizacji i rozliczenia niniejszej umowy - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2) w celu realizacji związanych z niniejszą umową obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wynikających w szczególności z przepisów prawa, w tym dotyczących rachunkowości oraz podatkowych  - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających     z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uzyskujące dostęp do danych                      w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej w zakresie przewidzianym przez te przepisy oraz inne osoby lub podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, nie krócej jednak niż przez okres zgodny z kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających              z RODO.

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie                z prawem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania w imieniu Kupującego wszystkim osobom wskazanym w ust. 1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Kupującemu w związku                  z realizacją niniejszej umowy, informacji o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust. 2 powyżej, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń,                          o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

- Oferta Sprzedającego.

KUPUJĄCY:				                                     SPRZEDAJĄCY:

TA.ZP. 2513.16.2024                                                                                            Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

dot. przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż

130 000 złotych netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1                  z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, nr tel.: 84/638 00 39, adres e-mail: sekretariat@pogotowie.zamosc.pl

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się                      w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@pogotowie.zamosc.pl lub pod numerem telefonu: 664085957 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

3. Ustalano następujące cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych:

1) w przypadku złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez SPSPRiTS w Zamościu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z konieczności stosowania procedury udzielenia zamówień publicznych jako jednostce sektora finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) w przypadku wyboru Pani/Pana oferty dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) w celu realizacji związanych z umową obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wynikających w szczególności z przepisów prawa, w tym dotyczących rachunkowości oraz podatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających   z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej w zakresie przewidzianym przez te przepisy oraz innym osobom lub podmiotom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez okres:

1) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszej informacji - do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a niniejszej informacji - do czasu realizacji i rozliczenia umowy;

3)  w przypadku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. b niniejszej informacji - do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

4) w przypadkach, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. c niniejszej informacji - do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych (chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Niezależnie od powyższych okresów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną SPSPRiTS w Zamościu.

7. Przysługuje Pani/Panu:

1)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby celów przetwarzania określonych w pkt 3 ppkt 4 niniejszej informacji.

Żądanie realizacji w/w praw możesz zgłosić w stosunku do Administratora na adres e-mail lub na adres do korespondencji Administratora podany w pkt 1 lub adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt 2.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,                                  a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu                                o udzielenie zamówienia.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

.......................................                                      .............................................................

(miejscowość, data)                                	                                        (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

TA.ZP.2513.16.2024

Załącznik nr 6

Dotyczy: dostawy wraz z montażem klimatyzatorów dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

OŚWIADCZENIE

(nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                     w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oświadczam, że:

1) jako Wykonawca jestem/nie jestem* wymieniony w wykazach określonych                                     w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa                w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu stawy z dnia 1 marca 2018 r.                       o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest/nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest/nie jest* podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                        o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

......................................                                .............................................................

(miejscowość, data)                                	                              (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

* niepotrzebne skreślić

TA.ZP.2513.16.2024

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE

(nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowane urządzenia (klimatyzatory) posiadają ważne w terminach, wymagane prawem aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które na każde żądanie Zamawiającego,  zobowiązujemy się dostarczyć.

......................................                                .............................................................

(miejscowość, data)                                	                              (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

TA.ZP.2513.16.2024

Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE

(nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczamy, że posiadamy wszelkie uprawniające do wykonanie zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego, tj. między innymi certyfikaty wydane przez UDT.          dot. F-gazów oraz inne uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

......................................                                .............................................................

(miejscowość, data)                                	                         (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

TA.ZP.2513.16.2024

Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE

(nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczamy, że  jesteśmy  ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – załącznika nr 9.

......................................                                .............................................................

(miejscowość, data)                                	                        (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 10

TA.ZP.2513.16.2024

OŚWIADCZENIE  O ODBYCIU  WIZJI  LOKALNEJ

Oświadczamy, że dniu …………………………………….odbyliśmy wizję lokalną             w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty i wyceny dostawy określonej przedmiotem zamówienia, tj.:                                Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w pomieszczeniach Samodzielnej Publicznej stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu sanitarnego w Zamościu

......................................                                .............................................................

(miejscowość, data)                                	                       (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)