Załącznik nr 1 TA.ZP.2513.16.2024

Parametry Techniczno-Użytkowe klimatyzatorów

# Nazwa  i  adres Wykonawcy ……..………………………………………………………………………………….……………………………….

Uwaga:

Parametry z wypisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Parametry wymagane” należy traktować jako graniczne.

Oferta, która nie spełnia tych wymagań, zostanie odrzucona jako niezgodna z Dokumentacją Istotnych Warunków Zamówienia.

|  | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE (wpisać) |  | PARAMETRY OFEROWANE - opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestawy klimatyzatorów składające się z jednej jednostki zewnętrznej i trzech wewnętrznych (12 zestawów) |  |  |  |
| 1. | - oferowane urządzenia - model - producent - fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 |  |  |  |
| 2. | Do montażu na ścianie w pomieszczeniach z rozwiązaniami multisplit |  |  |  |
| 3. | Grzanie – wydajność nominalna 6,5 kW |  |  |  |
| 4. | Nominalny pobór mocy 1,74-1,80 kW |  |  |  |
| 5. | Waga max. 45 kg |  |  |  |
| 6. | Przepływ powietrza min. 3000m3/h. |  |  |  |
| 7. | Urządzenia mają posiadać deklaracje zgodności CE |  |  |  |
| 8. | Okres gwarancji minimum 60 miesięcy |  |  |  |
| II. | Zestaw klimatyzatorów składający się z jednej jednostki zewnętrznej i czterech wewnętrznych ( 1 zestaw ) |  |  |  |
| 1. | - oferowane urządzenie - model - producent - fabrycznie nowy - rok produkcji 2024 |  |  |  |
| 2. | Grzanie – wydajność nominalna 8,8 kW |  |  |  |
| 3. | Nominalny pobór mocy 2-2,150 kW |  |  |  |
| 4. | Waga max.67 kg |  |  |  |
| 5. | Przepływ powietrza min. 4000m3/h |  |  |  |
| 6. | Do montażu na ścianie w pomieszczeniach z rozwiązaniami multisplit |  |  |  |
| 7. | Urządzenia mają posiadać deklaracje zgodności CE |  |  |  |
| 8. | Okres gwarancji minimum 60 miesięcy |  |  |  |
| III. | Klimatyzatory muszą być przystosowane do pracy w trybie chłodzenia i grzania. Wymagana klasa energetyczna w trybie chłodzenia co najmniej A++. |  |  |  |
| IV | W skład każdego zestawu wchodzi jednostki wewnętrzne z funkcją automatycznego oczyszczania i modułem Wi-Fi, jednostki zewnętrzne (wyposażona w system pracy całorocznej), przewody chłodnicze i sterujące, instalacja odprowadzania skropliny, piloty bezprzewodowe oraz czynnik chłodniczy R32. |  |  |  |

………………………………                                                                                ………..……….………………..………………………

(miejscowość, data)                                                                                                                      (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej do podpisywania oferty)