Zamość, 5 kwietnia 2024 r.

TA.ZP.2513.3.2024

Wyjaśnienia treści

Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę krzesła ewakuacyjnego sterowanego elektrycznie - 1 szt. dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
DIWZ opracowanej do ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści krzesło ewakuacyjne, które posiada średni czas ładowania          ok. 5 godzin oraz maksymalne dopuszczalne obciążenie 160 kg?

Pozostałe parametry wg Załącznika nr 1.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.

Podpisał:

DYREKTOR

Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

w Zamościu

Piotr Zając